## Sheet1
CH4_Peak | N2O_Peak | CH4_PPM | N2O_PPM | Sample_Type | Belt_No | Conc | Color | Site | Date | Plot | Trt | Time | GC n. | CH4_Input | N2O_Input | Temperature | CH4_Output | N2O_Output | N2O_Volume | N2O_Concentration | CH4_Volume | CH4_Concentration
2732360 | 134932 | 503 | 1 | Std | 11 | 1N500 | brown | [5 empty] | 1 | 3410948 | 133562 |  | 620.5786 | 1.1562 | 22.4949 | 0.0022622 | 73.3193 | 0.37254
2766788 | 142201 | 503 | 1 | Std | 12 | 1N500 | brown | [5 empty] | 2 | 3291526 | 136668 |  | 598.8494 | 1.1898 | 22.4976 | 0.0023277 | 71.5364 | 0.36845
2794394 | 144440 | 503 | 1 | Std | 13 | 10 M | red | [5 empty] | 3 | 60589 | 0 |  | 10.9699 | -0.28828 | 22.3763 | -0.00056705 | 23.3001 | 0.020722
55647 | 0 | 10.18 | 0 | Std | 14 | 10N | blue | [5 empty] | 4 | 5509 | 627157 |  | 0.94795 | 6.4944 | 22.9329 | 0.012464 | 22.4778 | 0.0018562
56178 | 0 | 10.18 | 0 | Sample | 15 |  |  |  | 2021-08-10 | 106 | F | 0 | 5 | 22651 | 51887 | 30.9 | 4.067 | 0.27288 | 22.4224 | 0.00053565 | 22.7337 | 0.007874
0 | 928489 | 0 | 9.95 | Sample | 16 |  |  |  | 2021-08-10 | 106 | F | 21 | 6 | 53521 | 52060 | 30.6 | 9.6839 | 0.27475 | 22.4225 | 0.00053932 | 23.1946 | 0.018376
0 | 954392 | 0 | 9.95 | Sample | 17 |  |  |  | 2021-08-10 | 106 | F | 42 | 7 | 82839 | 51771 | 33.1 | 15.0184 | 0.27162 | 22.4223 | 0.00053319 | 23.6323 | 0.027971
0 | 947175 | 0 | 9.95 | Sample | 18 |  |  |  | 2021-08-10 | 106 | F | 63 | 8 | 111045 | 52828 | 34.5 | 20.1506 | 0.28306 | 22.4232 | 0.0005556 | 24.0534 | 0.036872
9790 | 51599 | 1.768 | 0.299 | Sample | 19 |  |  |  | 2021-08-10 | 107 | CF | 0 | 9 | 20158 | 52845 | 32.4 | 3.6134 | 0.28324 | 22.4232 | 0.00055596 | 22.6965 | 0.0070072
11386 | 55480 | 1.768 | 0.299 | Sample | 20 |  |  |  | 2021-08-10 | 107 | CF | 21 | 10 | 83265 | 53632 | 31.7 | 15.0959 | 0.29175 | 22.4239 | 0.00057265 | 23.6386 | 0.028108
10996 | 55827 | 1.768 | 0.299 | Sample | 21 |  |  |  | 2021-08-10 | 107 | CF | 42 | 11 | 132684 | 53493 | 34.2 | 24.0879 | 0.29025 | 22.4238 | 0.00056971 | 24.3764 | 0.043493
10154 | 53354 | 1.768 | 0.299 | Sample | 22 |  |  |  | 2021-08-10 | 107 | CF | 63 | 12 | 172111 | 53490 | 34.4 | 31.2617 | 0.29022 | 22.4238 | 0.00056964 | 24.9651 | 0.055115
|  |  |  | Std | 23 | amb | transparent | [5 empty] | 13 | 9790 | 51599 |  | 1.7269 | 0.26976 | 22.4221 | 0.00052954 | 22.5417 | 0.0033719
|  |  |  | Sample | 24 |  |  |  | 2021-08-10 | 204 | F | 0 | 14 | 18313 | 52567 | 33.6 | 3.2777 | 0.28023 | 22.423 | 0.00055007 | 22.6689 | 0.0063639
|  |  |  | Sample | 25 |  |  |  | 2021-08-10 | 204 | F | 21 | 15 | 64228 | 52333 | 33.5 | 11.6321 | 0.2777 | 22.4228 | 0.00054511 | 23.3544 | 0.021922
|  |  |  | Sample | 26 |  |  |  | 2021-08-10 | 204 | F | 42 | 16 | 118503 | 52959 | 37.7 | 21.5076 | 0.28447 | 22.4233 | 0.00055838 | 24.1647 | 0.039174
|  |  |  | Sample | 27 |  |  |  | 2021-08-10 | 204 | F | 63 | 17 | 152041 | 53043 | 38.1 | 27.6099 | 0.28538 | 22.4234 | 0.00056016 | 24.6654 | 0.049268
|  |  |  | Sample | 28 |  |  |  | 2021-08-10 | 209 | CF | 0 | 18 | 22280 | 52484 | 27.1 | 3.9995 | 0.27934 | 22.4229 | 0.00054831 | 22.7282 | 0.0077452
|  |  |  | Sample | 29 |  |  |  | 2021-08-10 | 209 | CF | 21 | 19 | 90447 | 53003 | 35.1 | 16.4027 | 0.28495 | 22.4234 | 0.00055932 | 23.7459 | 0.030403
|  |  |  | Sample | 30 |  |  |  | 2021-08-10 | 209 | CF | 42 | 20 | 167305 | 52303 | 42.3 | 30.3873 | 0.27738 | 22.4228 | 0.00054447 | 24.8933 | 0.053728
|  |  |  | Sample | 31 |  |  |  | 2021-08-10 | 209 | CF | 63 | 21 | 229533 | 54549 | 40 | 41.7098 | 0.30167 | 22.4248 | 0.0005921 | 25.8223 | 0.071094
|  |  |  | Std | 32 | 10 M | red | [5 empty] | 22 | 55647 | 0 |  | 10.0707 | -0.28828 | 22.3763 | -0.00056705 | 23.2263 | 0.019084
|  |  |  | Sample | 33 |  |  |  | 2021-08-10 | 302 | F | 0 | 23 | 18431 | 52364 | 28.3 | 3.2991 | 0.27804 | 22.4228 | 0.00054576 | 22.6707 | 0.0064051
|  |  |  | Sample | 34 |  |  |  | 2021-08-10 | 302 | F | 21 | 24 | 79980 | 54588 | 31.2 | 14.4982 | 0.30209 | 22.4248 | 0.00059292 | 23.5896 | 0.027051
|  |  |  | Sample | 35 |  |  |  | 2021-08-10 | 302 | F | 42 | 25 | 136971 | 54080 | 32.1 | 24.8679 | 0.2966 | 22.4243 | 0.00058215 | 24.4404 | 0.044784
|  |  |  | Sample | 36 |  |  |  | 2021-08-10 | 302 | F | 63 | 26 | 187019 | 54715 | 32.9 | 33.9743 | 0.30346 | 22.4249 | 0.00059562 | 25.1876 | 0.059368
|  |  |  | Sample | 37 |  |  |  | 2021-08-10 | 307 | CF | 0 | 27 | 18802 | 54116 | 29 | 3.3667 | 0.29699 | 22.4244 | 0.00058292 | 22.6762 | 0.0065346
|  |  |  | Sample | 38 |  |  |  | 2021-08-10 | 307 | CF | 21 | 28 | 111770 | 53901 | 30.4 | 20.2825 | 0.29466 | 22.4242 | 0.00057836 | 24.0642 | 0.037097
|  |  |  | Sample | 39 |  |  |  | 2021-08-10 | 307 | CF | 42 | 29 | 164219 | 53529 | 32.6 | 29.8257 | 0.29064 | 22.4238 | 0.00057047 | 24.8472 | 0.052833
|  |  |  | Sample | 40 |  |  |  | 2021-08-10 | 307 | CF | 63 | 30 | 238616 | 53064 | 33 | 43.3625 | 0.28561 | 22.4234 | 0.00056061 | 25.958 | 0.073525
|  |  |  | Std | 41 | 1N500 | brown | [5 empty] | 31 | 2732360 | 134932 |  | 497.1073 | 1.171 | 22.4961 | 0.0022911 | 63.1883 | 0.34626
|  |  |  | Sample | 42 |  |  |  | 2021-08-17 | 106 | F | 0 | 32 | 15818 | 53849 |  | 2.8237 | 0.2941 | 22.4241 | 0.00057725 | 22.6317 | 0.0054915
|  |  |  | Sample | 43 |  |  |  | 2021-08-17 | 106 | F | 21 | 33 | 32697 | 53250 |  | 5.8949 | 0.28762 | 22.4236 | 0.00056455 | 22.8837 | 0.011338
|  |  |  | Sample | 44 |  |  |  | 2021-08-17 | 106 | F | 42 | 34 | 51798 | 53228 |  | 9.3704 | 0.28738 | 22.4236 | 0.00056409 | 23.1689 | 0.017801
|  |  |  | Sample | 45 |  |  |  | 2021-08-17 | 106 | F | 63 | 35 | 66125 | 54047 |  | 11.9772 | 0.29624 | 22.4243 | 0.00058145 | 23.3827 | 0.022545
|  |  |  | Sample | 46 |  |  |  | 2021-08-17 | 107 | CF | 0 | 36 | 14201 | 53541 |  | 2.5295 | 0.29077 | 22.4239 | 0.00057072 | 22.6075 | 0.0049246
|  |  |  | Sample | 47 |  |  |  | 2021-08-17 | 107 | CF | 21 | 37 | 70635 | 54625 |  | 12.7978 | 0.30249 | 22.4248 | 0.00059371 | 23.4501 | 0.024021
|  |  |  | Sample | 48 |  |  |  | 2021-08-17 | 107 | CF | 42 | 38 | 114738 | 53244 |  | 20.8225 | 0.28756 | 22.4236 | 0.00056443 | 24.1085 | 0.038015
|  |  |  | Sample | 49 |  |  |  | 2021-08-17 | 107 | CF | 63 | 39 | 143537 | 52536 |  | 26.0626 | 0.2799 | 22.423 | 0.00054941 | 24.5385 | 0.046748
|  |  |  | Std | 50 | 10N | blue | [5 empty] | 40 | 8232 | 381023 |  | 1.4434 | 3.8325 | 22.7145 | 0.0074263 | 22.5184 | 0.0028212
|  |  |  | Sample | 51 |  |  |  | 2021-08-17 | 204 | F | 0 | 41 | 15822 | 53409 |  | 2.8244 | 0.28934 | 22.4237 | 0.00056792 | 22.6317 | 0.0054929
|  |  |  | Sample | 52 |  |  |  | 2021-08-17 | 204 | F | 21 | 42 | 56513 | 53781 |  | 10.2283 | 0.29336 | 22.4241 | 0.00057581 | 23.2392 | 0.019372
|  |  |  | Sample | 53 |  |  |  | 2021-08-17 | 204 | F | 42 | 43 | 105339 | 52979 |  | 19.1123 | 0.28469 | 22.4234 | 0.00055881 | 23.9682 | 0.035097
|  |  |  | Sample | 54 |  |  |  | 2021-08-17 | 204 | F | 63 | 44 | 150327 | 53320 |  | 27.2981 | 0.28838 | 22.4237 | 0.00056604 | 24.6398 | 0.048762
|  |  |  | Sample | 55 |  |  |  | 2021-08-17 | 209 | CF | 0 | 45 | 13775 | 53809 |  | 2.452 | 0.29367 | 22.4241 | 0.00057641 | 22.6012 | 0.004775
|  |  |  | Sample | 56 |  |  |  | 2021-08-17 | 209 | CF | 21 | 46 | 67865 | 54241 |  | 12.2938 | 0.29834 | 22.4245 | 0.00058557 | 23.4087 | 0.023115
|  |  |  | Sample | 57 |  |  |  | 2021-08-17 | 209 | CF | 42 | 47 | 113023 | 54188 |  | 20.5105 | 0.29776 | 22.4244 | 0.00058444 | 24.0829 | 0.037485
|  |  |  | Sample | 58 |  |  |  | 2021-08-17 | 209 | CF | 63 | 48 | 159529 | 53636 |  | 28.9724 | 0.29179 | 22.4239 | 0.00057274 | 24.7772 | 0.051466
|  |  |  | Std | 59 | amb | transparent | [5 empty] | 49 | 11386 | 55480 |  | 2.0173 | 0.31174 | 22.4256 | 0.00061184 | 22.5655 | 0.0039347
|  |  |  | Sample | 60 |  |  |  | 2021-08-17 | 302 | F | 0 | 50 | 13760 | 54333 |  | 2.4492 | 0.29933 | 22.4246 | 0.00058752 | 22.601 | 0.0047698
|  |  |  | Sample | 61 |  |  |  | 2021-08-17 | 302 | F | 21 | 51 | 52127 | 54206 |  | 9.4302 | 0.29796 | 22.4244 | 0.00058483 | 23.1738 | 0.017911
|  |  |  | Sample | 62 |  |  |  | 2021-08-17 | 302 | F | 42 | 52 | 106058 | 52601 |  | 19.2432 | 0.2806 | 22.423 | 0.00055079 | 23.9789 | 0.035321
|  |  |  | Sample | 63 |  |  |  | 2021-08-17 | 302 | F | 63 | 53 | 135781 | 52722 |  | 24.6514 | 0.28191 | 22.4231 | 0.00055336 | 24.4227 | 0.044426
|  |  |  | Sample | 64 |  |  |  | 2021-08-17 | 307 | CF | 0 | 54 | 14364 | 53282 |  | 2.5591 | 0.28797 | 22.4236 | 0.00056523 | 22.61 | 0.0049818
|  |  |  | Sample | 65 |  |  |  | 2021-08-17 | 307 | CF | 21 | 55 | 91419 | 53805 |  | 16.5796 | 0.29362 | 22.4241 | 0.00057632 | 23.7604 | 0.030712
|  |  |  | Sample | 66 |  |  |  | 2021-08-17 | 307 | CF | 42 | 56 | 169915 | 53666 |  | 30.8622 | 0.29212 | 22.424 | 0.00057337 | 24.9323 | 0.054482
|  |  |  | Sample | 67 |  |  |  | 2021-08-17 | 307 | CF | 63 | 57 | 233584 | 54866 |  | 42.4469 | 0.3051 | 22.425 | 0.00059882 | 25.8828 | 0.072181
|  |  |  | Std | 68 | 10 M | red | [5 empty] | 58 | 56178 | 0 |  | 10.1673 | -0.28828 | 22.3763 | -0.00056705 | 23.2342 | 0.019261
|  |  |  | Sample | 69 |  |  |  | 2021-08-24 | 106 | F | 0 | 59 | 13221 | 55534 |  | 2.3512 | 0.31232 | 22.4256 | 0.00061298 | 22.5929 | 0.0045804
|  |  |  | Sample | 70 |  |  |  | 2021-08-24 | 106 | F | 21 | 60 | 22899 | 53180 |  | 4.1121 | 0.28686 | 22.4235 | 0.00056307 | 22.7374 | 0.00796
|  |  |  | Sample | 71 |  |  |  | 2021-08-24 | 106 | F | 42 | 61 | 27695 | 52992 |  | 4.9848 | 0.28483 | 22.4234 | 0.00055908 | 22.809 | 0.009619
|  |  |  | Sample | 72 |  |  |  | 2021-08-24 | 106 | F | 63 | 62 | 32570 | 53176 |  | 5.8718 | 0.28682 | 22.4235 | 0.00056298 | 22.8818 | 0.011295
|  |  |  | Sample | 73 |  |  |  | 2021-08-24 | 107 | CF | 0 | 63 | 13334 | 52673 |  | 2.3717 | 0.28138 | 22.4231 | 0.00055232 | 22.5946 | 0.0046201
|  |  |  | Sample | 74 |  |  |  | 2021-08-24 | 107 | CF | 21 | 64 | 36504 | 53263 |  | 6.5876 | 0.28776 | 22.4236 | 0.00056483 | 22.9405 | 0.012639
|  |  |  | Sample | 75 |  |  |  | 2021-08-24 | 107 | CF | 42 | 65 | 57861 | 53390 |  | 10.4736 | 0.28913 | 22.4237 | 0.00056752 | 23.2594 | 0.019819
|  |  |  | Sample | 76 |  |  |  | 2021-08-24 | 107 | CF | 63 | 66 | 75630 | 54622 |  | 13.7067 | 0.30246 | 22.4248 | 0.00059365 | 23.5247 | 0.025645
|  |  |  | Std | 77 | 1N500 | brown | [5 empty] | 67 | 11910 | 54101 |  | 2.1126 | 0.29682 | 22.4244 | 0.0005826 | 22.5733 | 0.0041193
|  |  |  | Sample | 78 |  |  |  | 2021-08-24 | 204 | F | 0 | 68 | 12783 | 54599 |  | 2.2715 | 0.30221 | 22.4248 | 0.00059316 | 22.5864 | 0.0044264
|  |  |  | Sample | 79 |  |  |  | 2021-08-24 | 204 | F | 21 | 69 | 33055 | 53693 |  | 5.96 | 0.29241 | 22.424 | 0.00057395 | 22.889 | 0.011461
|  |  |  | Sample | 80 |  |  |  | 2021-08-24 | 204 | F | 42 | 70 | 48955 | 54065 |  | 8.8531 | 0.29643 | 22.4243 | 0.00058184 | 23.1264 | 0.016849
|  |  |  | Sample | 81 |  |  |  | 2021-08-24 | 204 | F | 63 | 71 | 63164 | 53868 |  | 11.4385 | 0.2943 | 22.4241 | 0.00057766 | 23.3385 | 0.021572
|  |  |  | Sample | 82 |  |  |  | 2021-08-24 | 209 | CF | 0 | 72 | 13662 | 53603 |  | 2.4314 | 0.29144 | 22.4239 | 0.00057204 | 22.5995 | 0.0047353
|  |  |  | Sample | 83 |  |  |  | 2021-08-24 | 209 | CF | 21 | 73 | 46017 | 53105 |  | 8.3185 | 0.28605 | 22.4235 | 0.00056148 | 23.0825 | 0.015862
|  |  |  | Sample | 84 |  |  |  | 2021-08-24 | 209 | CF | 42 | 74 | 69810 | 53305 |  | 12.6477 | 0.28821 | 22.4236 | 0.00056572 | 23.4378 | 0.023751
|  |  |  | Sample | 85 |  |  |  | 2021-08-24 | 209 | CF | 63 | 75 | 88793 | 52476 |  | 16.1017 | 0.27925 | 22.4229 | 0.00054814 | 23.7212 | 0.029876
|  |  |  | Std | 86 | 10N | blue | [5 empty] | 76 | 9752 | 294076 |  | 1.72 | 2.8922 | 22.6373 | 0.0056233 | 22.5411 | 0.0033584
|  |  |  | Sample | 87 |  |  |  | 2021-08-24 | 302 | F | 0 | 77 | 12568 | 56816 |  | 2.2324 | 0.32619 | 22.4268 | 0.00064016 | 22.5832 | 0.0043508
|  |  |  | Sample | 88 |  |  |  | 2021-08-24 | 302 | F | 21 | 78 | 32894 | 54453 |  | 5.9307 | 0.30063 | 22.4247 | 0.00059006 | 22.8866 | 0.011406
|  |  |  | Sample | 89 |  |  |  | 2021-08-24 | 302 | F | 42 | 79 | 48460 | 55141 |  | 8.763 | 0.30807 | 22.4253 | 0.00060465 | 23.119 | 0.016683
|  |  |  | Sample | 90 |  |  |  | 2021-08-24 | 302 | F | 63 | 80 | 66129 | 55214 |  | 11.978 | 0.30886 | 22.4253 | 0.0006062 | 23.3828 | 0.022546
|  |  |  | Sample | 91 |  |  |  | 2021-08-24 | 307 | CF | 0 | 81 | 13549 | 55167 |  | 2.4109 | 0.30835 | 22.4253 | 0.0006052 | 22.5978 | 0.0046956
|  |  |  | Sample | 92 |  |  |  | 2021-08-24 | 307 | CF | 21 | 82 | 53848 | 55397 |  | 9.7434 | 0.31084 | 22.4255 | 0.00061008 | 23.1995 | 0.018485
|  |  |  | Sample | 93 |  |  |  | 2021-08-24 | 307 | CF | 42 | 83 | 88198 | 54452 |  | 15.9935 | 0.30062 | 22.4247 | 0.00059004 | 23.7123 | 0.029687
|  |  |  | Sample | 94 |  |  |  | 2021-08-24 | 307 | CF | 63 | 84 | 122806 | 55201 |  | 22.2905 | 0.30872 | 22.4253 | 0.00060592 | 24.229 | 0.040493
|  |  |  | Std | 95 | amb | transparent | [5 empty] | 85 | 10996 | 55827 |  | 1.9463 | 0.31549 | 22.4259 | 0.00061919 | 22.5597 | 0.0037973
|  |  |  | Std | 96 | 10 M | red | [5 empty] | 86 | 30733 | 35175 |  | 5.5375 | 0.092138 | 22.4076 | 0.00018098 | 22.8544 | 0.010664
|  |  |  | Std | 97 | 1N500 | brown | [5 empty] | 87 | 759267 | 81834 |  | 138.0967 | 0.59676 | 22.449 | 0.00117 | 33.731 | 0.1802
|  |  |  | Std | 98 | 10N | blue | [5 empty] | 88 | 6493 | 536202 |  | 1.127 | 5.5108 | 22.8522 | 0.010614 | 22.4925 | 0.0022053
|  |  |  | Std | 99 | amb | transparent | [5 empty] | 89 | 10154 | 53354 |  | 1.7931 | 0.28874 | 22.4237 | 0.00056676 | 22.5471 | 0.0035003
|  |  |  | Sample | 100 | [7 empty] | 90
|  |  |  | Sample | 101 | [7 empty] | 91
|  |  |  | Sample | 102 | [7 empty] | 92
|  |  |  | Sample | 103 | [7 empty] | 93
|  |  |  | Std | 104 | [7 empty] | 94
|  |  |  | Sample | 105 | [7 empty] | 95
|  |  |  | Sample | 106 | [7 empty] | 96
|  |  |  | Sample | 107 | [7 empty] | 97
|  |  |  | Sample | 108 | [7 empty] | 98
|  |  |  | Sample | 109 | [7 empty] | 99
|  |  |  | Sample | 110 | [7 empty] | 100
|  |  |  | Sample | 111 | [7 empty] | 101
|  |  |  | Sample | 112 | [7 empty] | 102
|  |  |  | Std | 113 | [7 empty] | 103
|  |  |  | Sample | 114 | [7 empty] | 104
|  |  |  | Sample | 115 | [7 empty] | 105
|  |  |  | Sample | 116 | [7 empty] | 106
|  |  |  | Sample | 117 | [7 empty] | 107
|  |  |  | Sample | 118 | [7 empty] | 108
|  |  |  | Sample | 119 | [7 empty] | 109
|  |  |  | Sample | 120 | [7 empty] | 110
|  |  |  | Sample | 121 | [7 empty] | 111
|  |  |  | Std | 122 | [7 empty] | 112
|  |  |  | Std | 123 | [7 empty] | 113
|  |  |  | Sample | 124 | [7 empty] | 114
|  |  |  | Sample | 125 | [7 empty] | 115
|  |  |  | Sample | 126 | [7 empty] | 116
|  |  |  | Sample | 127 | [7 empty] | 117
|  |  |  | Sample | 128 | [7 empty] | 118
|  |  |  | Sample | 129 | [7 empty] | 119
|  |  |  | Sample | 130 | [7 empty] | 120
|  |  |  | Std | 131 | [7 empty] | 121
|  |  |  | Sample | 132 | [7 empty] | 122
|  |  |  | Sample | 133 | [7 empty] | 123
|  |  |  | Sample | 134 | [7 empty] | 124
|  |  |  | Sample | 135 | [7 empty] | 125
|  |  |  | Sample | 136 | [7 empty] | 126
|  |  |  | Sample | 137 | [7 empty] | 127
|  |  |  | Sample | 138 | [7 empty] | 128
|  |  |  | Sample | 139 | [7 empty] | 129
|  |  |  | Std | 140 | [7 empty] | 130
|  |  |  | Sample | 141 | [7 empty] | 131
|  |  |  | Sample | 142 | [7 empty] | 132
|  |  |  | Sample | 143 | [7 empty] | 133
|  |  |  | Sample | 144 | [7 empty] | 134
|  |  |  | Sample | 145 | [7 empty] | 135
|  |  |  | Sample | 146 | [7 empty] | 136
|  |  |  | Sample | 147 | [7 empty] | 137